# УТВЕРЖДЕНА

# приказом главного врача

ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК

от _____________ № _____

____________ Григорян М.С.

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ейская центральная районная больница» министерства здравоохранения краснодарского края

на 2027-2029

г.Ейск

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ейская центральная районная больница» министерства здравоохранения краснодарского края |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Приказ Министерства энергетика Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» - Указ Президента РФ от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Указ Президента РФ от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» - Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2012 №1794-р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Приказ Минэкономразвития РФ от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями на 23 июня 2020 года) |
| Исполнители программы | Начальник хозяйственного отдела, инженер-энергетик, заведующий хозяйством |
| Разработчики программы | Начальник хозяйственного отдела, инженер-энергетик, начальник материально-технического снабжения. |
| Цели программы | - Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обозначенных государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики» - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов и воды за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. - Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям. |
| Задачи программы | Реализация технических и организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Повышение эффективности системы теплоснабжения Повышение эффективности системы электроснабжения. Повышение эффективности системы водоснабжения. Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении. |
| Целевые показатели | Потребление электрической энергии; Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию; Потребление холодной воды; Потребление природного газа на нужды отопления. |
| Целевые показатели программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 3. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 4. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий. |
| Сроки реализации | 2027-2029 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источники финансирования программы: - средства бюджета ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК Финансовое обеспечение должно составить – 9356,522 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Планируемое сокращение потребления (потерь) энергетических ресурсов воды в стоимостном выражении (в ценах на момент составления энергетического паспорта) составит 18644,526 тыс. руб. |

Общее потребление ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК в базовом 2025 году

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2025 | Затраты в руб. | Ср. годовой тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт*ч | 2 747 792 | 36 993 944,57 | 13,463 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 5 219,091 | 22 267 319,10 | 4 266,513 |
| 3 | Природный газ | тыс. н. куб. м | 22 141,00 | 244 899,25 | 11,061 |
| 4 | Холодная вода | куб. м | 153 688,753 | 15 425 263,43 | 100,367 |
| 5 | Горячая вода | куб. м | 502,928 | 2 151 824,83 | 4 278,594 |
| 6 | Автомобильное топливо (бензин) | тыс. л | 529,931 | 30223168,04 | 56,96 |
| 7 | Автомобильное топливо (дизельное) | тыс. л | 35,33 | 2363135,15 | 66,85 |

1)Базовым годом для установления требований по снижению потребления ресурсов учреждению образования на первый трехлетний период с 2027 по 2029 год является 2025.

Данные по зданиям, корпусам и помещениям ГБУЗ «Ейская ЦРБ»

| № | Наименование здания, строения,сооружения | S общ | S отап | S полезн. | Год ввода | этажи | лифт | Всего сотрудн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М2 | М2 | М2 | год | эт | шт. | чел |
| 1 | Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами | 27401 | 2110 | 1606,2 | 1987 | 5 |  | 734 |
| 2 | Здание детского поликлинического отделения №1 | 1551,8 | 1551,8 | 1551,8 | 1985 | 5 | 1 | 80 |
| 3 | Здание детского поликлинического отделения №2 | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 1962 | 2 | 1 | 50 |
| 4 | Здание поликлинического отделение № 1 | 1520 | 1520 | 1329,9 | 1970 | 4 |  | 84 |
| 5 | Здание поликлинического отделение № 2 | 4580,1 | 4580 | 4580 | 1985 | 3 | 1 | 108 |
| 6 | Здание поликлинического отделение № 3 | 4655 | 4655 | 4655 | 2006 | 4 | 1 | 81 |
| 7 | Здание участковой больницы п. Октябрьский | 772,9 | 772,9 | 772,9 | 1961 | 2 |  | 26 |
| 8 | Здание участковой больницы ст. Копанская | 2223,3 | 2223,3 | 2223,3 | 1982 | 3 |  | 26 |
| 9 | Здание участковой больницы ст. Ясенская | 850,1 | 850,1 | 850,1 | 1950 | 1 |  | 37 |
| 10 | Здание участковой больницы ст. Должанская | 2643,1 | 2643,1 | 2643,1 | 1984 | 3 |  | 43 |
| 11 | Здание участковой больницы ст. Камышеватская | 844,8 | 844,8 | 844,8 | 2017 | 1 |  | 29 |
| 12 | Здание амбулатории с. Александровка | 171 | 171 | 171 | 2014 | 1 |  | 8 |
| 13 | Здание амбулатории п. Воронцовка | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 1988 | 1 |  | 7 |
| 14 | Здание амбулатории п. Садовый | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 1990 | 1 |  | 5 |
| 15 | Здание амбулатории п. Советский | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 1984 | 2 |  | 5 |
| 16 | Здание амбулатории п. Степной | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 2004 | 1 |  | 6 |
| 17 | Здание амбулатории с. Кухаривка | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 1991 | 1 |  | 8 |
| 18 | Здание амбулатории п. Комсомолец | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 1983 | 1 |  | 4 |
| 19 | Здание амбулатории п. Моревка | 213,6 | 213,6 | 213,6 | 1972 | 1 |  | 7 |
| 20 | Здание ВОП п. Широчанка | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 2007 | 1 |  | 4 |
| 21 | Здание амбулатории с. Ясенская Переправа | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 1963 | 1 |  | 6 |
| 22 | Помещение ФАП п. Краснофлотский | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 1988 | 1 |  | 1 |
| 23 | Помещение ФАП п. Морской | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 1990 | 1 |  | 2 |
| 24 | Помещение ФАП п. Дальний | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 1970 | 1 |  | 1 |
| 25 | Помещение ФАП п. Заря | 29 | 29 | 29 | 1965 | 1 |  | 1 |
| 26 | Помещение ФАП п. Большевик | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 1965 | 1 |  | 2 |
| 27 | Помещение ФАП п. Первомайский | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 1965 | 1 |  | 1 |
| 28 | Помещение ФАП п. Н. Островского | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 1965 | 1 |  | 1 |
| 29 | Помещение ФАП п. Шиловка | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 1973 | 1 |  | 2 |
| 30 | Помещение ФАП п. Мирный | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 2008 | 1 |  | 1 |
| 31 | Помещение ФАП п. Приазовка | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 1974 | 1 |  | 1 |
| 32 | Помещение ФАП п. Красноармейский | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 2008 | 1 |  | 1 |
| 33 | Помещение ФАП п. Симоновка | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 2006 | 1 |  | 1 |
| 34 | Помещение ФАП п. Новатор | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 2006 | 1 |  | 1 |
| 35 | Помещение ФАП п. Заводской | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 1962 | 1 |  | 1 |
| 36 | Помещение ФАП п. З. Роща | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 2000 | 1 |  | 2 |
| 37 | Помещение ФАП п. Пролетарский | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 1962 | 1 |  | 1 |

Потребление ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК в базовом 2025 году

(здания, корпуса и помещения, запитанные от центрального теплоснабжения)

| № по списку | Наименование здания, строения, сооружения | ТЭ | ТЭ | ТЭ тариф | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ тариф | ХВС | ХВС | ХВС тариф | ГВС | ГВС | ГВС тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | Гкал | Тыс. руб. | Руб./ Гкал | кВт* час | Тыс. руб | Руб./ кВт*час | М3 | Тыс. руб | Руб./м3 | М3 | Тыс. руб. | Руб./м3 |
| 1 | Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами | 4012,6 | 9610167,3 | 2395,0 | 1752768 | 15465557,4 | 8,82 | 76786 | 8547784,9 | 111,32 | 962,6 | 388411,85 | 1442,36 |
| 2 | Здание детского поликлинического отделения №1 | 191,731 | 459320,46 | 2395,65 | 62964 | 604931,84 | 9,61 | 2076 | 112396,78 | 54,14 |  |  |  |
| 3 | Здание детского поликлинического отделения №2 | 84,838 | 203197,51 | 2395,12 | 2877 | 27833,99 | 9,67 | 2530,7 | 15193,66 | 60,04 | 109 | 45780 | 420,00 |
| 4 | Здание поликлинического отделение № 1 | 168,113 | 402116,42 | 2391,94 | 62160 | 595570,08 | 9,58 | 1078 | 64917,16 | 60,22 |  |  |  |
| 5 | Здание поликлинического отделение № 2 | 339,96 | 813568,08 | 2393,13 | 59332 | 484783,75 | 8,17 | 1831 | 10262,82 | 60,22 |  |  |  |
| 6 | Здание поликлинического отделение № 3 | 414,869 | 992994,63 | 2393,57 | 315199 | 2575895,82 | 8,17 | 7015,8 | 320666,8 | 45,71 | 315 | 132300 | 420,00 |
| 7 | Здание участковой больницы п. Октябрьский | 262,51 | 622785,5 | 2372,43 | 54846 | 521845,24 | 9,51 | 820 | 35160,05 | 42,88 | 40 | 14400 | 360,00 |
| 8 | Здание участковой больницы ст. Копанская | 272,905 | 1748801 | 6408,09 | 51583 | 521845,24 | 10,12 | 1260 | 35160,05 | 27,90 | 30,8 | 11089,4 | 360,00 |
| 9 | Здание участковой больницы ст. Ясенская | 137,013 | 877906,15 | 6407,47 | 67561 | 641876,24 | 9,50 | 999,96 | 42803,34 | 42,81 | 24,9 | 8454,7 | 339,51 |
| 10 | Здание участковой больницы ст. Должанская | 137,013 | 877906,15 | 6407,47 | 67561 | 641876,24 | 9,50 | 999,96 | 42803,34 | 42,81 | 24,9 | 8454,7 | 339,51 |
| 11 | Здание участковой больницы ст. Камышеватская | 143,857 | 344616,06 | 2395,55 | 89103 | 846353,78 | 9,50 | 1713 | 131472,75 | 76,75 | 85,65 | 30834 | 360,00 |
| 14 | Здание амбулатории п. Воронцовка | 4,731 | 13412,06 | 2834,93 | 3826 | 36495,73 | 9,54 | 62 | 3733,64 | 60,22 | 31 | 11160 | 360,00 |
| 14 | Здание амбулатории п. Садовый | 4,922 | 11992,02 | 2436,41 | 3060 | 29236,34 | 9,55 | 306 | 18428,15 | 60,22 | 10 | 3600 | 360,00 |
| 15 | Здание амбулатории п. Советский | 24,423 | 107276,74 | 4392,45 | 13461 | 128074,18 | 9,51 | 67 | 4034,74 | 60,22 | 33 | 11880 | 360,00 |
| 17 | Здание амбулатории с. Кухаривка | 57,029 | 365445,28 | 6408,06 | 11481 | 109003,17 | 9,49 | 67 | 4034,74 | 60,22 | 33 | 11880 | 360,00 |
| 18 | Здание амбулатории п. Комсомолец | 24,534 | 56120 | 2287,44 | 5612 | 53357,02 | 9,51 | 59 | 2516,23 | 42,65 | 20 | 7230 | 361,50 |
| 19 | Здание амбулатории п. Моревка | 27,52 | 65925,4 | 2395,55 | 5797 | 55089,98 | 9,50 | 75 | 3198,93 | 42,65 | 25 | 9000 | 360,00 |
| 21 | Здание амбулатории с. Ясенская Переправа | 10,566 | 67706,14 | 6407,93 | 3108 | 295594,73 | 9,52 | 66 | 2831,67 | 42,90 | 30 | 10800 | 360,00 |
| 35 | Помещение ФАП п. Заводской | 8,921 | 79422,5 | 8902,87 | 1457 | 13535,59 | 9,29 | 12 | 514,56 | 42,88 |  |  |  |

Здания и потребление ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК в базовом 2025 году

(использующие для отопления природный газ)

| № по списку | Наименование здания, строения, сооружения | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ тариф | ПГ | ПГ | ПГ тариф | ХВС | ХВС | ХВС тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | кВт* час | Тыс. руб. | Руб./ кВт* час | М3 | Тыс. руб | Руб./ м3 | М3 | Тыс. руб | Руб./м3 |
| 12 | Здание амбулатории с. Александровка | 7566 | 72127,34 | 9,53 | 4135 | 20507,95 | 4,959601 | 86 | 5178,87 | 60,22 |
| 16 | Здание амбулатории п. Степной | 2740 | 26032,26 | 9,50 | 2860 | 14586,01 | 5,10 | 306 | 18428,15 | 60,22 |
| 20 | Здание ВОП п. Широчанка | 2457 | 23483,15 | 9,56 | 1750 | 8472,3 | 4,84 | 53 | 3191,66 | 60,22 |
| 26 | Помещение ФАП п. Большевик | 1125 | 10675,67 | 9,49 | 690 | 4364,82 | 6,33 | 28 | 1200,64 | 42,88 |
| 29 | Помещение ФАП п. Шиловка | 2006 | 19109,35 | 9,53 | 1642 | 10386,11 | 6,33 | 35 | 1499,81 | 42,85 |
| 36 | Помещение ФАП п. З. Роща | 1427 | 13535,59 | 9,49 | 1256 | 7942,25 | 6,32 | 20 | 857,6 | 42,88 |

Здания и потребление ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК в базовом 2025 году

(использующие только электрическую энергию и холодную воду)

| № по списку | Наименование здания, строения, сооружения | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ тариф | ХВС | ХВС | ХВС тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | кВт* час | Тыс. руб. | Руб./ кВт* час | М3 | Тыс. руб | Руб./м3 |
| 22 | Помещение ФАП п. Краснофлотский | 18818 | 178415,97 | 9,48 | 30 | 1286,4 | 42,88 |
| 23 | Помещение ФАП п. Морской | 9405 | 88950,44 | 9,46 | 18 | 771,84 | 42,88 |
| 24 | Помещение ФАП п. Дальний | 4669 | 43985,85 | 9,42 | 35 | 1500,8 | 42,88 |
| 25 | Помещение ФАП п. Заря | 329 | 3087,02 | 9,38 | 10 | 428,8 | 42,88 |
| 27 | Помещение ФАП п. Первомайский | 5621 | 53729,57 | 9,56 | 24 | 1029,12 | 42,88 |
| 28 | Помещение ФАП п. Н. Островского | 740 | 6997,78 | 9,46 | 2 | 85,76 | 42,88 |
| 30 | Помещение ФАП п. Мирный | 8308 | 78789,13 | 9,48 | 20 | 857,6 | 42,88 |
| 31 | Помещение ФАП п. Приазовка | 805 | 7642.32 | 9,49 | 15 | 643,2 | 42,88 |
| 32 | Помещение ФАП п. Красноармейский | 2052 | 19657,46 | 9,58 | 648 | 27384,48 | 42,88 |
| 33 | Помещение ФАП п. Симоновка | 7160 | 67618,6 | 9,44 | 28 | 1200,64 | 42,88 |
| 34 | Помещение ФАП х. Новатор | 100 | 945,25 | 9,45 | 18 | 771,84 | 42,88 |
| 37 | Помещение ФАП п. Пролетарский | 5621 | 53729,57 | 9,56 | 18 | 767,22 | 42,62 |

Расчет для калькуляторов и данные расчетов калькуляторов – удельные и ЦУС

для зданий, корпусов и помещений, использующих тепловую энергию

| № по списку | Наименование здания, строения, сооружения | S общ. Отап полезн | Всего людей | ТЭ | Коэф | ТЭ исправл | ЭЭ | ХВС | ГВС | ТЭ /М2/ГСОП | ГВС/чел. | ХВС/ЧЕЛ | ЭЭ/м2 | ТЭ | ГВС | ХВС | ЭЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М2 | Чел. | Гкал | 0,83 | расчетка | кВт*час | М3 | М3 | ВТ/М2/ГСОП | м3/чел. | м3/чел. | кВт*час/м2 | % | % | % | % |
| 1 | Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами | 2740121101606,2 | 16300 | 4012,595 | 3316,19 | 3316,19 | 1752768 | 76786 | 962,6 | 55,16 | 0,060 | 4,71 | 60,32 | 10 | 0 | 0,5 | 3 |
| 2 | Здание детского поликлинического отделения №1 | 1551,8 | 630 | 191,731 | 158,46 | 158,46 | 62964 | 2076 |  | 36,89 | 0,980 | 2,30 | 40,57 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Здание детского поликлинического отделения №2 | 700,6 | 1000 | 84,838 | 70,11 | 70,11 | 2877 | 2530,7 | 109 | 38,78 | 0,110 | 2,53 | 4,11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Здание поликлинического отделение № 1 | 1520 | 340 | 168,113 | 138,94 | 138,94 | 62160 | 1078 |  | 34,74 | 0,940 | 2,23 | 40,89 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Здание поликлинического отделение № 2 | 4580,1 | 560 | 339,96 | 280,96 | 280,96 | 59332 | 1831 |  | 25,21 | 0,980 | 2,29 | 12,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Здание поликлинического отделение № 3 | 4655 | 3150 | 414,86 | 342,86 | 414,86 | 315199 | 7015,8 | 3150 | 21,64 | 1,000 | 2,23 | 67,71 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Здание участковой больницы п. Октябрьский | 772,9 | 185 | 262,51 | 216,95 | 216,95 | 54846 | 820 | 40 | 122,12 | 0,220 | 4,43 | 70,96 | 29 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Здание участковой больницы ст. Копанская | 2223,3 | 280 | 272,905 | 225,54 | 225,54 | 51583 | 1260 | 30,8 | 45,19 | 0,110 | 4,50 | 23,20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Здание участковой больницы ст. Ясенская | 850,1 | 225 | 137,013 | 113,23 | 113,23 | 67561 | 999,96 | 24,9 | 56,09 | 0,110 | 4,44 | 79,47 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Здание участковой больницы ст. Должанская | 2643,1 | 225 | 137,013 | 113,23 | 137,013 | 67561 | 999,96 | 24,9 | 21,88 | 0,110 | 4,44 | 25,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Здание участковой больницы ст. Камышеватская | 844,8 | 420 | 143,857 | 118,89 | 118,89 | 89103 | 1713 | 85,65 | 57,49 | 0,200 | 4,08 | 105,47 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | Здание амбулатории п. Воронцовка | 208,8 | 32 | 4,731 | 3,91 | 4,731 | 3826 | 62 | 31 | 9,25 | 0,970 | 1,94 | 18,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Здание амбулатории п. Садовый | 236,9 | 120 | 4,922 | 4,07 | 4,922 | 3060 | 306 | 100 | 8,61 | 0,830 | 2,55 | 12,92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Здание амбулатории п. Советский | 349,1 | 33,5 | 57,029 | 47,13 | 47,13 | 13461 | 67 | 33 | 53,61 | 0,990 | 2,00 | 38,56 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Здание амбулатории с. Кухаривка | 291,7 | 33,5 | 24,423 | 20,18 | 20,18 | 11481 | 67 | 33 | 25,90 | 0,99 | 2,00 | 39,67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Здание амбулатории п. Комсомолец | 222,2 | 26 | 24,534 | 20,28 | 20,28 | 5612 | 59 | 20 | 35,60 | 0,77 | 2,27 | 25,26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Здание амбулатории п. Моревка | 213,6 | 33 | 27,52 | 22,74 | 22,74 | 57,97 | 75 | 25 | 41,24 | 0,76 | 2,27 | 27,14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Здание амбулатории с. Ясенская Переправа | 93,1 | 30 | 10,566 | 8,73 | 8,73 | 3108 | 66 | 30 | 38,85 | 1,00 | 2,20 | 41,89 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Помещение ФАП п. Заводской | 74,2 | 4 | 8,921 | 7,37 | 7,37 | 14,57 | 12 |  | 40,15 | 0,75 | 2,25 | 19,64 | 4 | 0 | 0 | 0 |

КАЛЬКУЛЯТОРЫ ЗДАНИЙ, КОРПУСОВ И ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Расчеты калькулятора административного здания со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 55,16 | 29,2 | 49% | 10% | 53,83 | 52,50 | 49,85 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,06 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,71 | 4,5 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 60,32 | 41,1 | 32% | 3% | 59,83 | 59,35 | 58,39 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчет калькулятора здания детского поликлинического отделения №1

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 35,89 | 25,6 | 29% | 3% | 35,63 | 35,37 | 34,84 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,98 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,30 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 40,57 | 32,7 | 22% | 2% | 40,35 | 40,13 | 39,68 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания детского поликлинического отделения №2

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 38,78 | 25,6 | 35% | 3% | 38,44 | 38,10 | 37,42 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,11 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,53 | 2,3 | 12% | 1% | 2,52 | 2,52 | 2,50 |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 4,11 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания поликлинического отделения №1

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 34,74 | 25,6 | 27% | 3% | 34,51 | 34,28 | 33,82 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,94 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,23 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 40,89 | 32,7 | 22% | 2% | 40,67 | 40,45 | 40,00 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания поликлинического отделения №2

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25,21 | 25,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,98 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,29 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 12,95 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания поликлинического отделения №3

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 21,64 | 25,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление горячей воды м3/чел | 1,00 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,23 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 67,71 | 32,7 | 52% | 11% | 65,83 | 63,95 | 60,20 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания участковой больницы п. Октябрьского

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 122,12 | 29,2 | 77% | 26% | 114,13 | 106,14 | 90,17 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,22 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,43 | 4,5 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 70,96 | 41,1 | 42% | 5% | 70,03 | 69,10 | 67,24 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания участковой больницы ст. Копанской

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 45,19 | 29,2 | 36% | 4% | 44,79 | 44,39 | 43,59 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,11 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,50 | 4,5 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 23,20 | 41,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания участковой больницы ст. Ясенской

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 56,09 | 29,2 | 49% | 10% | 54,74 | 53,39 | 50,69 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,11 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,44 | 4,5 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 79,47 | 41,1 | 49% | 10% | 77,58 | 75,69 | 71,90 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания участковой больницы ст. Должанской

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 21,88 | 29,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,11 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,44 | 4,5 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 25,6 | 41,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания участковой больницы ст. Камышеватской

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 57,49 | 29,2 | 49% | 10% | 56,10 | 54,72 | 51,95 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,20 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,08 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 105,47 | 41,1 | 62% | 17% | 100,93 | 96,38 | 87,29 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Воронцовка

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 9,39 | 25,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,97 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,94 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 18,32 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Садового

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 8,61 | 25,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,83 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,55 | 2,3 | 12% | 1% | 2,54 | 2,53 | 2,52 |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 12,92 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Советского

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 53,61 | 25,6 | 53% | 12% | 52,01 | 50,40 | 47,19 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,99 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,00 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 38,56 | 32,7 | 15% | 2% | 38,41 | 38,26 | 37,96 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Кухаривки

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25,90 | 25,6 | 4% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,99 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,00 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 39,36 | 32,7 | 19% | 2% | 39,18 | 38,99 | 38,63 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Комсомольца

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 35,60 | 25,6 | 29% | 3% | 35,34 | 35,08 | 34,56 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,77 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,27 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 25,26 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания амбулатории п. Моревки

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 41,24 | 25,6 | 39% | 4% | 40,83 | 40,43 | 39,62 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,76 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,27 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 27,14 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания амбулатории с. Ясенской Переправы

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 38,85 | 25,6 | 35% | 3% | 38,51 | 38,17 | 37,49 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 1,00 | 1,0 | 0% | 0% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,20 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 41,89 | 32,7 | 22% | 2% | 41,66 | 41,43 | 40,97 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Заводского

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 40,15 | 25,6 | 38% | 4% | 39,78 | 39,40 | 38,64 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,75 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,25 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 19,64 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Целевой уровень снижения (ЦУС), потребление и экономия тепловой энергии для зданий, корпусов и помещений

ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, запитанных от центрального теплоснабжения

| № по списку | Наименование здания, строения, сооружения | ТЭ | ТЭ 2025 ГОД | ТЭ | Целевой уровень снижения, Вт/м2/ГСОП |  |  | Потребление ресурсов, Гкал |  |  | Экономия ресурсов, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | Гкал | Вт/м2/ГСОП | % | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами | 4012,595 | 55,16 | 10 | 49,644 | 44,68 | 40,212 | 3611,34 | 3250,20 | 2925,18 | 401,26 | 361,13 | 325,02 |
| 2 | Здание детского поликлинического отделения №1 | 191,731 | 36,89 | 3 | 35,783 | 34,71 | 33,669 | 185,98 | 180,40 | 174,99 | 5,75 | 5,58 | 5,41 |
| 3 | Здание детского поликлинического отделения №2 | 84,838 | 38,78 | 3 | 37,617 | 36,488 | 35,393 | 82,29 | 79,82 | 77,43 | 2,55 | 2,47 | 2,39 |
| 4 | Здание поликлинического отделение № 1 | 168,113 | 34,74 | 3 | 33,698 | 32,687 | 31,706 | 163,07 | 158,18 | 153,43 | 5,04 | 4,89 | 4,75 |
| 5 | Здание поликлинического отделение № 2 | 339,96 | 25,21 | 0 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 339,96 | 339,96 | 339,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Здание поликлинического отделение № 3 | 414,86 | 21,64 | 0 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 414,86 | 414,86 | 414,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Здание участковой больницы п. Октябрьский | 262,51 | 122,12 | 29 | 86,705 | 61,561 | 43,708 | 186,38 | 132,33 | 93,96 | 76,13 | 54,05 | 38,38 |
| 8 | Здание участковой больницы ст. Копанская | 272,905 | 45,19 | 4 | 43,382 | 41,647 | 39,981 | 261,99 | 251,51 | 241,45 | 10,92 | 10,48 | 10,06 |
| 9 | Здание участковой больницы ст. Ясенская | 137,013 | 56,09 | 10 | 50,481 | 45,433 | 40,89 | 123,31 | 110,98 | 99,88 | 13,70 | 12,33 | 11,10 |
| 10 | Здание участковой больницы ст. Должанская | 137,013 | 21,88 | 0 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 137,01 | 137,01 | 137,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Здание участковой больницы ст. Камышеватская | 143,857 | 57,49 | 10 | 51,741 | 45,567 | 41,91 | 129,47 | 116,52 | 104,87 | 14,39 | 12,95 | 11,65 |
| 13 | Здание амбулатории п. Воронцовка | 4,731 | 9,25 | 0 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Здание амбулатории п. Садовый | 4,922 | 8,61 | 0 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Здание амбулатории п. Советский | 57,029 | 53,61 | 12 | 47,177 | 41,516 | 36,534 | 50,19 | 44,16 | 38,86 | 6,84 | 6,02 | 5,30 |
| 17 | Здание амбулатории с. Кухаривка | 24,423 | 25,90 | 0 | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Здание амбулатории п. Комсомолец | 24,534 | 35,60 | 3 | 34,532 | 33,496 | 32,491 | 23,80 | 23,08 | 22,39 | 0,74 | 0,71 | 0,69 |
| 19 | Здание амбулатории п. Моревка | 27,52 | 41,24 | 4 | 39,59 | 38,007 | 36,487 | 26,42 | 25,36 | 24,35 | 1,10 | 1,06 | 1,01 |
| 21 | Здание амбулатории с. Ясенская Переправа | 10,566 | 38,85 | 3 | 37,685 | 36,554 | 35,457 | 10,25 | 9,94 | 9,64 | 0,32 | 0,31 | 0,30 |
| 35 | Помещение ФАП п. Заводской | 8,921 | 40,15 | 4 | 38,544 | 37,002 | 35,522 | 8,56 | 8,22 | 7,89 | 0,36 | 0,34 | 0,33 |

Расчет для калькуляторов и данные расчетов калькуляторов – удельные и ЦУС

для зданий, корпусов и помещений, использующих для отопления природных газ

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | S обш отап | Всего | ээ | пг | Гкал | КПД 85% | гсоп 0,7 | Гкал | хвс | ЭЭ/ М2 | ХВС/ чел. | ПГ/ м2 | ТЭ | гвс/ чел. | ХВС/ чел. | ЭЭ/ м2 | ПГ/ м2 | ТЭ % | ГВС/ чел. | хвс/ чел. | ЭЭ/ М2 | 117 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | м2 | чел. | кВт* час | м3 | Гкал | Гкал | Гкал | в рас- четке | м3 | кВт* час/м2 | м3/ чел. | м3/ м2 | Вт-ч/ м2/ ГСОП | м3/ чел. | м3/ чел. | кВт*ч /м2 | м3/ м2 | % | % | % | % | % |
| 12 | Здание амбулатория с. Александровки | 171 | 27 | 7566 | 4135 | 32,10 | 27,29 | 19,10 | 19,10 | 86 | 44,25 | 3,19 | 24,2 | 42,55 | 0,96 | 2,22 | 44,25 | 14,68 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Здание амбулатории п. Степного | 104,6 | 50 | 2740 | 2860 | 22,20 | 18,87 | 13,21 | 10,92 | 306 | 26,20 | 6,12 | 27,3 | 30,82 | 1,84 | 4,28 | 26,20 | 14,08 | 2 | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 20 | Здание ВОП п. Широчанки | 87,9 | 16,2 | 2457 | 1750 | 13,59 | 11,55 | 8,08 | 7,00 | 53 | 27,95 | 3,27 | 19,9 | 33,63 | 0,99 | 2,28 | 27,95 | 10,19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Помещение ФАП п. Большевик | 32,1 | 8,6 | 1125 | 690 | 5,36 | 4,55 | 3,19 | 2,80 | 28 | 35,05 | 3,26 | 21,5 | 34,69 | 0,99 | 2,27 | 35,05 | 3,26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Помещение ФАП п. Шиловки | 26,1 | 10,7 | 2006 | 1642 | 12,75 | 10,84 | 7,59 | 5,00 | 35 | 76,86 | 3,27 | 62,9 | 110,62 | 0,98 | 2,29 | 57,7 | 51,35 | 30 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 36 | Помещение ФАП п. Зеленой Рощи | 70,4 | 6,1 | 1427 | 1256 | 9,75 | 8,29 | 5,80 | 5,00 | 20 | 20,27 | 3,28 | 17,8 | 46,69 | 0,98 | 2,30 | 20,27 | 8,92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |

Калькуляторы зданий, корпусов и помещений, использующих для отопления природный газ

Расчеты калькулятора амбулатории с. Александровка

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 42,55 | 25,6 | 41% | 4% | 42,08 | 41,61 | 40,67 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,96 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,22 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 44,25 | 32,7 | 27% | 3% | 43,94 | 43,64 | 43,04 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 14,68 | Неприменимо | Неприменимо | 6% | 14,46 | 14,24 | 13,80 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора амбулатории п. Степного

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 30,82 | 25,6 | 18% | 2% | 30,67 | 30,53 | 30,25 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 1,84 | 1,0 | 44% | 6% | 1,81 | 1,78 | 1,72 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,28 | 2,3 | 49% | 9% | 4,18 | 4,08 | 3,88 |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 26,20 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 14,08 | Неприменимо* | Неприменимо* | 6% | 13,87 | 13,66 | 13,24 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания ВОП п. Широчанка

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 33,63 | 25,6 | 25% | 3% | 33,41 | 33,20 | 32,78 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,99 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,28 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 27,95 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 10,19 | Неприменимо* | Неприменимо* | 6% | 10,04 | 9,89 | 9,58 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания ФАП п. Большевик

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 34,69 | 25,6 | 27% | 3% | 34,46 | 34,23 | 33,77 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,99 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,27 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 35,05 | 32,7 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 11,10 | Неприменимо* | Неприменимо* | 6% | 10,93 | 10,76 | 10,43 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора здания ФАП п. Шиловка

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 110,62 | 25,6 | 83% | 30% | 102,34 | 94,06 | 77,50 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,98 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,29 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 57,70 | 32,7 | 45% | 7% | 56,67 | 55,64 | 53,59 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 51,35 | Неприменимо* | Неприменимо* | 6% | 50,58 | 49,81 | 48,27 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. З. Роща

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 46,69 | 25,6 | 46% | 7% | 45,83 | 44,97 | 43,25 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,98 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,30 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 20,27 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 8,92 | Неприменимо* | Неприменимо* | 6% | 8,79 | 8,65 | 8,39 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Целевой уровень снижения (ЦУС), потребление и экономия природного газа для зданий, корпусов и помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, использующих для отопления природный газ

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Пг | ПГ | ПГ | Целевой уровень снижения, м3/ м2 |  |  | Потребление ресурсов, м3 |  |  | Экономия ресурсов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | м3 | м3/ м2 | % | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | Здание амбулатория с. Александровки | 4135 | 14,68 | 6 | 13,8 | 13,0 | 12,2 | 3886,9 | 3653,7 | 3434,5 | 248,1 | 233,21 | 219,22 |
| 16 | Здание амбулатории п. Степного | 2860 | 14,08 | 6 | 13,2 | 12,4 | 11,7 | 2688,4 | 2527,1 | 2375,5 | 171,6 | 161,3 | 151,63 |
| 20 | Здание ВОП п. Широчанки | 1750 | 10,19 | 6 | 9,6 | 9,0 | 8,5 | 1645 | 1546,3 | 1453,5 | 105 | 98,7 | 92,778 |
| 26 | Помещение ФАП п. Большевик | 690 | 1U | 6 | 10,4 | 9,8 | 9,2 | 648,6 | 609,68 | 573,1 | 41,4 | 38,916 | 36,581 |
| 29 | Помещение ФАП п. Шиловки | 1642 | 51,35 | 6 | 48,3 | 45,4 | 42,7 | 1543,5 | 1450,9 | 1363,8 | 98,52 | 92,609 | 87,052 |
| 36 | Помещение ФАП п. Зеленой Рощи | 1256 | 8,92 | 6 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 1180,6 | 1109,8 | 1043,2 | 75,36 | 70,838 | 66,588 |

Расчет для калькуляторов и данные расчетов калькуляторов – удельные и ЦУС для помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК, использующих только электрическую энергию и холодную воду

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | S общ | Год ввода | Кол- во | ЭЭ | хвс | ЭЭ норма | Разни ца | тэ | ЭЭ в расч-ке | ТЭ | ТЭ | гвс | ХВС | ЭЭ | ТЭ | гвс | хвс | ЭЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | м2 | год | чел. | кВт* час | м3 | кВт* час | кВт* час | Гкал | кВт* час | Гкал | Втч/м2 /ГСОП | м3/ чел | м3/ чел | кВтч /м2 | % | % | % | % |
| 22 | Помещение ФАП п. Краснофлотский | 176,6 | 1988 | 9,15 | 18818 | 30 | 5676,1 | 13142 | 11,30 | 5676,1 | 11,30 | 25,24 | 0,99 | 2,28 | 32,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Помещение ФАП п. Морской | 52,9 | 1990 | 5,7 | 9405 | 18 | 5264,72 | 4140,3 | 3,56 | 5264,72 | 3,56 | 25,56 | 0,88 | 2,28 | 52,26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Помещение ФАП п. Дальний | 31,9 | 1970 | 10 | 4669 | 35 | 1610,31 | 3058,7 | 2,63 | 1610,31 | 2,63 | 25,49 | 1 | 2,5 | 50,48 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | Помещение ФАП п. Заря | 29 | 1965 | 4,4 | 329 | 10 | 11,34 | 0 | 0 | 329,00 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Помещение ФАП п. Первомайский | 55,2 | 1965 | 7,35 | 5621 | 24 | 1550,50 | 4070,5 | 3,5 | 1550,5 | 3,5 | 23,08 | 0,98 | 2,29 | 28,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Помещение ФАП п. Н. Островского | 34,1 | 1965 | 1 | 740 | 2 | 740,00 | 0 | 0 | 740,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Помещение ФАП п. Мирный | 26,1 | 2008 | 6,15 | 8308 | 20 | 6005,3 | 2302,74 | 1,98 | 6005,26 | 1,98 | 25,8 | 0,98 | 2,28 | 134,3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 31 | Помещение ФАП п. Приазовка | 53,9 | 1974 | 7 | 805 | 15 | 805,00 | 0 | 0 | 805,00 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 14,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Помещение ФАП и. Красноармейский | 25,9 | 2008 | 10 | 2052 | 34 | 2052,00 | 0 | 0 | 2052,00 | 0 | 0 | 0 | 3,40 | 63,78 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 33 | Помещение ФАП п. Симоновка | 24,3 | 2006 | 8,6 | 7160 | 28 | 4834,00 | 2326,00 | 2,00 | 4834,00 | 2,0 | 25,54 | 0,99 | 2,27 | 92,05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 34 | Помещение ФАП х. Новатор | 30,9 | 2006 | 7,9 | 1000 | 18 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 32,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Помещение ФАП п. Пролетарский | 38,6 | 1962 | 5,55 | 5621 | 18 | 2364,60 | 3256,40 | 2,8 | 2364,60 | 2,8 | 26,63 | 0,97 | 2,27 | 61,26 | 0 | 0 | 0 | 8 |

Калькуляторы помещений, использующих электрическую энергию и холодную воду

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Краснофлотского

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25,24 | 25,6 | 0% | 0% | 25,24 | 25,24 | 25,24 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,99 | 1,0 | 0% | 0% | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,28 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 32,14 | 32,7 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Морского

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25,56 | 25,6 | 0% | 0% | 25,56 | 25,56 | 25,56 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,88 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,28 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 52,26 | 32,7 | 39% | 4% | 51,75 | 51,24 | 50,22 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Дальнего

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 26,49 | 25,6 | 4% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление горячей воды м3/чел | 1,00 | 1,0 | 0% | 0% | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,50 | 2,3 | 12% | 1% | 2,49 | 2,48 | 2,47 |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 50,48 | 32,7 | 36% | 4% | 50,03 | 49,57 | 48,67 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Первомайского

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 23,08 | 25,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,98 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,29 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 28,09 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Н. Островского

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды м3/чел | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,00 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 21,70 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Мирного

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25,80 | 25,6 | 4% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,98 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,28 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 134,30 | 32,7 | 78% | 27% | 125,32 | 116,33 | 98,36 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Приазовки

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды м3/чел | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,14 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 14,94 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Красноармейского

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды м3/чел | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,40 | 2,3 | 33% | 3% | 3,37 | 3,34 | 3,29 |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 63,78 | 32,7 | 50% | 10% | 62,16 | 60,54 | 57,29 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Симоновка

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25,54 | 25,6 | 0% | 0% | 25,54 | 25,54 | 25,54 |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,99 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,27 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 96,05 | 32,7 | 66% | 20% | 91,28 | 86,52 | 76,98 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП х. Новатора

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды м3/чел | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,28 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 32,36 | 32,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Расчеты калькулятора помещения ФАП п. Пролетарского

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 26,63 | 25,6 | 7% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо |
| Потребление горячей воды м3/чел | 0,97 | 1,0 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,27 | 2,3 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо | Здание эффективно. Требование не устанавливается неприменимо |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | 61,26 | 32,7 | 47% | 8% | 60,03 | 58,80 | 56,33 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Целевой уровень снижения (ЦУС), потребление и экономия электрической энергии

для зданий, корпусов и помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | Целевой уровень снижения, кВт*ч/ м2 |  |  | Потребление ресурсов, кВт*ч |  |  | Экономия ресурсов, кВт*ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | кВт* час | кВт*ч/ м2 | % | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами | 1752768 | 60,32 | 3 | 58,510 | 56,755 | 55,052 | 1700185 | 1649179 | 1599704 | 52583 | 51006 | 49475 |
| 2 | Здание Поликлинический отделение №2 | 59332 | 12,950 | 0 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 59332 | 59332 | 59332 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Здание Детского поликлиническое отделение №1 | 62964 | 40,57 | 2 | 39,759 | 38,963 | 38,184 | 61705 | 60471 | 59261 | 1259 | 1234 | 1209 |
| 4 | Здание Поликлинического отделения №1 | 62160 | 40,89 | 2 | 40,072 | 39,271 | 38,485 | 60917 | 59698 | 58504 | 1243 | 1218 | 1194 |
| 5 | Здание Детского поликлиническое отделение №2 | 2877 | 4,11 | 0 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 2877 | 2877 | 2877 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Здание Поликлинический отделение №3 | 315199 | 67,11 | 11 | 59,728 | 53,158 | 47,310 | 280527 | 249669 | 222206 | 34672 | 30858 | 27464 |
| 7 | Здание участковой больницы п. Октябрьский | 54846 | 70,96 | 5 | 67,412 | 64,041 | 60,839 | 52104 | 49499 | 47024 | 2742 | 2605 | 2475 |
| 8 | Здание участковой больницы ст. Копайская | 51583 | 23,2 | 0 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 51583 | 51583 | 51583 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Здание участковой больницы ст. Ясенская | 67561 | 79,47 | 10 | 71,523 | 64,371 | 57,934 | 60805 | 54724 | 49252 | 6756 | 6080 | 5472 |
| 10 | Здание участковой больницы ст. Должанской | 67561 | 25,56 | 0 | 25,560 | 25,560 | 25,560 | 67561 | 67561 | 67561 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Здание участковой больницы ст. Камышеватской | 89103 | 105,47 | 17 | 87,540 | 72,658 | 60,306 | 73955 | 61383 | 50948 | 15148 | 12572 | 10435 |
| 12 | Здание амбулатория с. Александровка | 7566 | 44,25 | 3 | 42,923 | 41,635 | 40,386 | 7339 | 7119 | 6905 | 227 | 220 | 214 |
| 13 | Здание амбулатории п. Воронцовка | 3826 | 18,32 | 0 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 3826 | 3826 | 3826 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Здание амбулатории п. Садовый | 3060 | 12,92 | 0 | 12,920 | 12,920 | 12,920 | 3060 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Здание амбулатории п .Советский | 13461 | 38,56 | 2 | 37,789 | 37,033 | 36,292 | 13192 | 12928 | 12669 | 269 | 264 | 259 |
| 16 | Здание амбулатории п. Степной | 2740 | 26,20 | 0 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 2740 | 2740 | 2740 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Здание амбулатории с. Кухаривка | 11481 | 39,67 | 2 | 38,877 | 38,099 | 37,337 | 11251 | 11026 | 10806 | 230 | 225 | 221 |
| 18 | Здание амбулатории п. Комсомолец | 5612 | 25,26 | 0 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 5612 | 5612 | 5612 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Здание амбулатории п. Моревка | 5797 | 27,14 | 0 | 27,140 | 27,140 | 27,140 | 5797 | 5797 | 5797 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Здание ВОП п. Широчанка | 2457 | 27,95 | 0 | 27,950 | 27,950 | 27,950 | 2457 | 2457 | 2457 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Здание амбулатории с. Ясенская Переправа | 3108 | 41,89 | 2 | 41,052 | 40,231 | 39,427 | 3046 | 2985 | 2925 | 62 | 61 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Помещение ФАП п. Краснофлотский | 18818 | 32,14 | 0 | 32,140 | 32,140 | 32,140 | 18818 | 18818 | 18818 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Помещение ФАП п. Морской | 9405 | 52,26 | 4 | 50,170 | 48,163 | 46,236 | 9029 | 8668 | 8321 | 376 | 361 | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Помещение ФАП п. Дальний | 4669 | 50,48 | 4 | 48,461 | 46,522 | 44,661 | 4482 | 4303 | 4131 | 187 | 179 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Помещение ФАП п. Заря | 329 | 11,4 | 0 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 329 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Помещение ФАП п. Большевик | 1125 | 35,05 | 0 | 35,050 | 35,050 | 35,050 | 1125 | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Помещение ФАП п. Первомайский | 5621 | 28,09 | 0 | 28,090 | 28,090 | 28,090 | 5621 | 5621 | 5621 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Помещение ФАП п. Н. Островского | 740 | 21,70 | 0 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 740 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Помещение ФАП п. Шиловка | 2006 | 57,70 | 7 | 53,661 | 49,905 | 46,411 | 1866 | 1735 | 1614 | 140 | 131 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Помещение ФАП п. Мирный | 8308 | 143,30 | 27 | 104,609 | 97,286 | 90,476 | 6065 | 4427 | 3232 | 2243 | 1638 | 1195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Помещение ФАП п. Приазовка | 805 | 14,94 | 0 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 805 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Помещение ФАП п. Красноармейский | 2052 | 63,78 | 10 | 57,402 | 51,662 | 46,496 | 1847 | 1662 | 1496 | 205 | 185 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Помещение ФАП п. Симоновка | 7160 | 92,05 | 20 | 73,640 | 58,912 | 47,130 | 5728 | 4582 | 3666 | 1432 | 1146 | 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Помещение ФАП п. Новатор | 100 | 32,36 | 0 | 32,360 | 32,360 | 32,360 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Помещение ФАП п. Заводской | 1457 | 19,64 | 0 | 19,640 | 19,640 | 19,640 | 1457 | 1457 | 1457 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Помещение ФАП п. З. Роща | 1427 | 20,27 | 0 | 20,270 | 20,270 | 20,270 | 1427 | 1427 | 1427 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Помещение ФАП п. Пролетарский | 5621 | 61,26 | 8 | 56,359 | 51,850 | 47,702 | 5171 | 4758 | 4377 | 450 | 414 | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СНИЖЕНИЯ (ЦУС), ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЗДАНИЙ, КОРПУСОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ГБУЗ «ЕЙСКАЯ ЦРБ» М3 КК

Целевой уровень снижения (ЦУС), потребление и экономия холодной воды для зданий, корпусов и помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | ХВС | ХВС | ХВС | Целевой уровень снижения, м3/чел |  |  | Потребление ресурсов, м3 |  |  | Экономия ресурсов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | М3 | М3/чел | % | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами | 1752768 | 60,32 | 3 | 58,510 | 56,755 | 55,052 | 1700185 | 1649179 | 1599704 | 52583 | 51006 | 49475 |
| 2 | Здание Поликлинический отделение №2 | 59332 | 12,950 | 0 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 59332 | 59332 | 59332 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Здание Детского поликлиническое отделение №1 | 62964 | 40,57 | 2 | 39,759 | 38,963 | 38,184 | 61705 | 60471 | 59261 | 1259 | 1234 | 1209 |
| 4 | Здание Поликлинического отделения №1 | 62160 | 40,89 | 2 | 40,072 | 39,271 | 38,485 | 60917 | 59698 | 58504 | 1243 | 1218 | 1194 |
| 5 | Здание Детского поликлиническое отделение №2 | 2877 | 4,11 | 0 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 2877 | 2877 | 2877 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Здание Поликлинический отделение №3 | 315199 | 67,11 | 11 | 59,728 | 53,158 | 47,310 | 280527 | 249669 | 222206 | 34672 | 30858 | 27464 |
| 7 | Здание участковой больницы п. Октябрьский | 54846 | 70,96 | 5 | 67,412 | 64,041 | 60,839 | 52104 | 49499 | 47024 | 2742 | 2605 | 2475 |
| 8 | Здание участковой больницы ст. Копанская | 51583 | 23,2 | 0 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 51583 | 51583 | 51583 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Здание участковой больницы ст. Ясенская | 67561 | 79,47 | 10 | 71,523 | 64,371 | 57,934 | 60805 | 54724 | 49252 | 6756 | 6080 | 5472 |
| 10 | Здание участковой больницы ст. Должанской | 67561 | 25,56 | 0 | 25,560 | 25,560 | 25,560 | 67561 | 67561 | 67561 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Здание участковой больницы ст. Камышеватской | 89103 | 105,47 | 17 | 87,540 | 72,658 | 60,306 | 73955 | 61383 | 50948 | 15148 | 12572 | 10435 |
| 12 | Здание амбулатория с. Александровка | 7566 | 44,25 | 3 | 42,923 | 41,635 | 40,386 | 7339 | 7119 | 6905 | 227 | 220 | 214 |
| 13 | Здание амбулатории п. Воронцовка | 3826 | 18,32 | 0 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 3826 | 3826 | 3826 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Здание амбулатории п. Садовый | 3060 | 12,92 | 0 | 12,920 | 12,920 | 12,920 | 3060 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Здание амбулатории п.Советский | 13461 | 38,56 | 2 | 37,789 | 37,033 | 36,292 | 13192 | 12928 | 12669 | 269 | 264 | 259 |
| 16 | Здание амбулатории п. Степной | 2740 | 26,20 | 0 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 2740 | 2740 | 2740 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Здание амбулатории с. Кухаривка | 11481 | 39,67 | 2 | 38,877 | 38,099 | 37,337 | 11251 | 11026 | 10806 | 230 | 225 | 221 |
| 18 | Здание амбулатории п. Комсомолец | 5612 | 25,26 | 0 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 5612 | 5612 | 5612 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Здание амбулатории п. Моревка | 5797 | 27,14 | 0 | 27,140 | 27,140 | 27,140 | 5797 | 5797 | 5797 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Здание ВОП п. Широчанка | 53 | 27,95 | 0 | 27,950 | 27,950 | 27,950 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Здание амбулатории с. Ясенская Переправа | 66 | 41,89 | 0 | 41,890 | 41,890 | 41,890 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Помещение ФАП п. Краснофлотский | 30 | 32,14 | 0 | 32,140 | 32,140 | 32,140 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Помещение ФАП п. Морской | 18 | 52,26 | 0 | 52,260 | 52,260 | 52,260 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Помещение ФАП п. Дальний | 35 | 50,48 | 1 | 49,975 | 49,975 | 48,981 | 35 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Помещение ФАП п. Заря | 10 | 11,4 | 0 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Помещение ФАП п. Большевик | 28 | 35,05 | 0 | 35,050 | 35,050 | 35,050 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Помещение ФАП п. Первомайский | 24 | 28,09 | 0 | 28,090 | 28,090 | 28,090 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Помещение ФАП п. Н. Островского | 2 | 21,70 | 0 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Помещение ФАП п. Шиловка | 35 | 57,70 | 0 | 57,700 | 57,700 | 57,700 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Помещение ФАП п. Мирный | 20 | 143,30 | 0 | 143,300 | 143,300 | 143,300 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Помещение ФАП п. Приазовка | 15 | 14,94 | 0 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Помещение ФАП п. Красноармейский | 648 | 63,78 | 3 | 61,867 | 60,011 | 58,210 | 629 | 610 | 591 | 19 | 19 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Помещение ФАП п. Симоновка | 28 | 92,05 | 0 | 92,050 | 92,050 | 92,050 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Помещение ФАП п. Новатор | 18 | 32,36 | 0 | 32,360 | 32,360 | 32,360 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Помещение ФАП п. Заводской | 12 | 19,64 | 0 | 19,640 | 19,640 | 19,640 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Помещение ФАП п. З. Роща | 20 | 20,27 | 0 | 20,270 | 20,270 | 20,270 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Помещение ФАП п. Пролетарский | 18 | 61,26 | 0 | 61,260 | 61,260 | 61,260 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Целевой уровень снижения (ЦУС), потребления и экономия горячей воды для зданий, корпусов и помещений ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | ГВС | ГВС | ГВС % | Целевой уровень снижения, мЗ/чел |  |  | Потребление ресурсов, м3 |  |  | Экономия ресурсов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерений | м3 | м3/ чел. | % | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Административное здание со зданием пищеблока, подвалом и пристройками, с прилегающими корпусами | 962,6 | 0,06 | 0 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 962,6 | 962,6 | 962,6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Здание Детского поликлиническое отделение №2 | 109 | 0,11 | 0 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Здание Поликлинический отделение №3 | 315 | 1,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Здание участковой больницы п. Октябрьский | 40 | 0,22 | 0 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Здание участковой больницы ст. Копайская | 30,8 | 0,11 | 0 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Здание участковой больницы ст. Ясенская | 24,9 | 0,11 | 0 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Здание участковой больницы ст. Должанской | 24,9 | 0,11 | 0 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Здание участковой больницы ст. Камышеватской | 85,65 | 0,20 | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Здание амбулатории п. Воронцовка | 31 | 0,97 | 0 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Здание амбулатории п. Садовый | 10 | 0,83 | 0 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Здание амбулатории п. Советский | 33 | 0,99 | 0 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Здание амбулатории с. Кухаривка | 33 | 0,99 | 0 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Здание амбулатории п. Комсомолец | 20 | 0,77 | 0 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Здание амбулатории п. Моревка | 25 | 0,76 | 0 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Здание амбулатории с. Я сенская Переправа | 30 | 1,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |

Расчеты калькулятора моторного топлива ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды м3/чел | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии кВтч/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требования по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Перечень типовых мероприятий программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК (Для всех зданий, корпусов, помещений)

| № п/п | Наименование мероприятия программы |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении |  |  |  | В стоимостном выражении |  |  |  | В натуральном выражении |  |  |  |  | В стоимостном выражении |  |  |  |  | В натуральном выражении |  |  |  | В стоимостном выражении |  |
|  |  |  | источник | Объем, тыс. руб. |  |  | Кол-во |  | Ед.изм |  | Тыс. руб. |  | источник | Объем, тыс. руб. | Кол-во |  | Ед.изм. |  |  | Тыс. руб. | источник |  | Объем, тыс. руб. |  | Кол-во |  | Ед.изм. |  | Тыс. руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
|  | Мероприятия по сбережению электрической энергии, средний расчетный тариф: 13,46 руб./кВт*час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обучения и инструктажей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обучение правилам эффективного использоввания электропотребляющего оборудования | - |  | - |  |  | 6,011 |  | Тыс. кВт*ч | 80,918 |  | - |  | - |  | 6,011 |  | Тыс. кВт*ч | 80,918 |  | - |  |  | - |  | 6,011 |  | Тыс. кВт*ч |  | 80,918 |
| 1.2 | Устранение перекоса фаз (напряжений), равномерным перераспределением нагрузок по фазам распределительной сети | Бюджетное финансирование |  | 179,492 |  |  | 29, 449 |  | Тыс. кВт*ч | 277,411 |  | Бюджетное финансирование |  | 179,492 |  | 29,449 |  | Тыс. кВт*ч | 277,411 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 179,492 |  | 29,449 |  | Тыс. кВт*ч |  | 277,411 |
| 1.3 | Проведение регламентных испытательных работ. Ревизия контактных соединений электротехнического оборудования | Бюджетное финансирование |  | 294,816 |  |  | 39,067 |  | Тыс. кВт*ч | 525,855 |  | Бюджетное финансирование |  | 294,816 |  | 39,067 |  | Тыс. кВт*ч | 525,855 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 294,816 |  | 39,067 |  | Тыс. кВт*ч |  | 525,855 |
| 1.4 | Внутреннее освещение. Частичная замена ламп на энергосберегающие светодиодные. | Бюджетное финансирование |  | 488,284 |  |  | 61,697 |  | Тыс. кВт*ч | 830,445 |  | Бюджетное финансирование |  | 488,284 |  | 61,697 |  | Тыс. кВт*ч | 830,445 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 488,284 |  | 61,697 |  | Тыс. кВт*ч |  | 830,445 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  | 962,592 |  |  | 136,224 |  | Тыс. кВт*ч | 1714,629 |  | х |  | 962,592 |  | 136,224 |  | Тыс. кВт*ч | 1714,629 |  | х |  |  | 686,186 |  | 101,776 |  | Тыс. кВт*ч |  | 1714,629 |
| 2 |  | Мероприятия по сбережению тепловой энергии, средний расчетный тариф: 4267,57 руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию тепловых сетей и систем отопления по вопросам экономного использования тепловой энергии | - |  | - |  | 29,955 |  | Гкал |  | 127,814 |  | - |  | - |  | 29,955 |  | Гкал | 127,814 |  | - |  |  | - |  | 29,955 |  | Гкал |  | 127,814 |
| 2.2 | Уплотнение оконных и дверных проемов. Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | Бюджетное финансирование |  | 996,38 |  | 316,500 |  | Гкал |  | 1350,587 |  | Бюджетное финансирование |  | 996,38 |  | 316,500 |  | Гкал | 1350,587 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 996,38 |  | 316,500 |  | Гкал |  | 1350,587 |
| 2.3 | Техническое обслуживание и наладка теплотехнического оборудования. Промывка с очисткой отопительной системы. | Бюджетное финансирование |  | 612,772 |  | 245,636 |  | Гкал |  | 920,174 |  | Бюджетное финансирование |  | 612,772 |  | 245,636 |  | Гкал | 920,174 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 612,772 |  | 245,636 |  | Гкал |  | 920,174 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  | 1609,152 |  | 592,131 |  | Гкал |  | 2398,575 |  | х |  | 1609,152 |  | 592,131 |  | Гкал | 2398,575 |  | х |  |  | 1609,152 |  | 592,131 |  | Гкал |  | 2398,575 |
| 3 |  | Мероприятия по сбережению холодной воды, средний расчетный тариф: 100,37 руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию сетей холодной воды и сантехнического оборудования | _ |  | - |  | 0,090 |  | Куб. м |  | 9,033 |  | _ |  | - |  | 0,090 |  | Куб. м | 9,033 |  | _ |  |  | - |  | 0,090 |  | Куб. м |  | 9,033 |
| 3.2 | Ревизия и ремонт сантехнического оборудования и водопроводных сетей. | Бюджетное финансирование |  | 19,273 |  | 0,399 |  | Куб. м |  | 40,047 |  | Бюджетное финансирование |  | 19,273 |  | 0,399 |  | Куб. м | 40,047 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 19,273 |  | 0,399 |  | Куб. м |  | 40,047 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  | 19,273 | 0,489 |  | Куб. м |  | 49,080 |  | х |  | 19,273 |  | 0,489 |  | Куб. м | 49,080 |  | х |  |  | 19,273 |  | 0,489 |  | Куб. м |  | 49,080 |
| 4 |  | Мероприятия по сбережению природного газа, средний расчетный тариф: 11,06 руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию тепловых сетей и систем отопления по вопросам экономного использования природного газа | _ |  | - |  | 39,999 |  | Куб. м |  | 0,442 |  | _ |  | - |  | 39,999 |  | Куб. м | 0,442 |  | _ |  |  | - |  | 39,999 |  | Куб. м |  | 0,442 |
| 4.2 | Уплотнение оконных и дверных проемов. Установка теплоотражающих экранов за отопительными прибрами | Бюджетное финансирование |  | 2,129 |  | 406,989 |  | Куб. м |  | 4,501 |  | Бюджетное финансирование |  | 1,833 |  | 392,590 |  | Куб. м | 4,342 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 1,444 |  | 340,855 |  | Куб. м |  | 3,769 |
| 4.3 | Техническое обслуживание и наладка котельного и теплотехнического оборудования. Наладка водно-химического режима котлов. Промывка с очисткой отопительной системы. | Бюджетное финансирование |  | 1,274 |  | 305,992 |  | Куб. м |  | 3,384 |  | Бюджетное финансирование |  | 1,27 |  | 305,992 |  | Куб. м | 3,384 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 1,274 |  | 305,992 |  | Куб. м |  | 3,384 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  | 3,403 | 752,980 |  | Куб. м |  | 8,327 |  | х |  | 3,10 |  | 738,509 |  | Куб. м | 3,930 |  | х |  |  | 2,72 |  | 686,846 |  | Куб. м |  | 7,595 |
| 5 |  | Мероприятия по сбережению моторного топлива, средний расчетный тариф: 66,85 руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию автомобильного транспорта по вопросам экономного использования моторного топлива | _ |  | - |  | 1,683 |  | Тыс.л |  | 112,508 |  | _ |  | - |  | 1,683 |  | Тыс.л | 112,508 |  | _ |  |  | - |  | 1,643 |  | Тыс.л |  | 112,508 |
| 5.2 | Своевременное и качественное выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию транспортных средств (ЕО, ТО-1, ТО-2) | Бюджетное финансирование |  | 575,954 |  | 23,721 |  | Тыс. л |  | 1585,682 |  | Бюджетное финансирование |  | 523,360 |  | 23,749 |  | Тыс. л | 1587,019 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 493,914 |  | 23,895 |  | Тыс.л |  | 1597,380 |
| 5.3 | Выбор оптимальных маршрутов следования, обеспечивающих минимальный расход топлива. | Бюджетное финансирование |  | 29,567 |  | 15,504 |  | Тыс. л |  | 1036,443 |  | Бюджетное финансирование |  | 29,567 |  | 15,504 |  | Тыс. л | 1036,443 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 29,567 |  | 15,504 |  | Тыс. л |  | 1036,443 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  | 605,521 | 40,900 |  | Тыс. л |  | 2734,633 |  | х |  | 552,927 |  | 44,936 |  | Тыс. л | 2735,970 |  | х |  |  | 523,481 |  | 41,042 |  | Тыс. л |  | 2746,331 |
| 6 |  | Мероприятия по сбережению дизельного топлива, средний тариф: 56,96 руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация технической учебы персонала осуществляющего эксплуатацию автомобильного транспорта по вопросам экономного использования моторного топлива | _ |  | - |  | 0,144 |  | Тыс.л |  | 8,202 |  | _ |  | - |  | 0,144 |  | Тыс.л | 8,202 |  | _ |  |  | - |  | 0,144 |  | Тыс.л |  | 8,202 |
| 6.2. | Своевременное и качественное выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию транспортных средств (ЕО. ТО-1, ТО-2) | Бюджетное финансированное учреждение |  | 59,673 |  | 2,157 |  | Тыс.л |  | 122,862 |  | Бюджетное финансирование |  | 56,833 |  | 1,950 |  | Тыс.л | 111,072 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 55,217 |  | 1,751 |  | Тыс.л |  | 99,737 |
| 6.3. | Выбор оптимального маршрутов следования, обеспечивающих минимальный расход топлива. | Бюджетное финансированное учреждение |  | 0,554 |  | 0,144 |  | Тыс.л |  | 8,202 |  | Бюджетное финансирование |  | 0,544 |  | 0,144 |  | Тыс.л | 8,202 |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0,544 |  | 0,144 |  | Тыс.л |  | 8,202 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  | 60,227 | 2,447 |  | Тыс. л |  | 139,266 |  | х |  | 57,377 |  | 2,238 |  | Тыс. л | 127,476 |  | х |  |  | 55,761 |  | 2,039 |  | Тыс. л |  | 116,141 |

Итого для экономии электрической энергии – 374,224    Квт*час с 2027 по 2029 год

Финансовое обеспечение должно составить – 2606,73  тыс. руб.

Экономия затрат на ресурсы составит – 5 143,887  тыс. руб.

Итого для экономии тепловой энергии – 1776,393 Гкал с 2027 по 2029 год

Финансовое обеспечение должно составить – 4827,456 тыс. руб.

Экономия затрат на ресурсы составит – 7195,725  тыс. руб.

Итого для экономии холодной воды – 1,467  М3 с 2027 по 2029 год

Финансовое обеспечение должно составить – 57,819  тыс. руб.

Экономия затрат на ресурсы составит – 147,240 тыс. руб.

Итого для экономии природного газа  – 2178,335  М3 с 2027 по 2029 год

Финансовое обеспечение должно составить – 9,223 тыс. руб.

Экономия затрат на ресурсы составит – 19,852 тыс. руб.

Итого для экономии моторного топлива бензина  – 126,878   тыс. л. с 2027 по 2029 год

Финансовое обеспечение должно составить – 1681,929 тыс. руб.

Экономия затрат на ресурсы составит – 5754,934 тыс. руб.

Итого для экономии моторного топлива дизельного  – 6,724  тыс. л. с 2027 по 2029 год

Финансовое обеспечение должно составить – 173,365  тыс. руб.

Экономия затрат на ресурсы составит – 382,888  тыс. руб.

Всего для экономии всех ресурсов ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК с 2027 по 2029 год

Финансовое обеспечение должно составить – 9356,522 тыс. руб.

Экономия затрат на ресурсы составит – 18644,526 тыс. руб.

Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

КОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

| № П/П | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель                                                                     __________________                            __________________

(должность)                                  (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

__________________                                __________________

Руководитель технической службы                                    (должность)                                     (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

__________________                    __________________

Руководитель финансово-экономической                            (должность)                                 (расшифровка подписи)

службы (уполномоченное лицо)

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

КОДЫ

На 1 января 2027 года Дата

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

| № П/П | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | Объем, тыс. руб. |  |  |  |  |  | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | план |  | факт |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  | план |  | факт | отклонение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала реализации программы |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель                                                                     __________________                            __________________

(должность)                                  (расшифровка подписи)

___________________

Руководитель технической службы                                    (должность)                                     (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

__________________                    __________________

Руководитель финансово-экономической                            (должность)                                 (расшифровка подписи)

службы (уполномоченное лицо)